ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий для Вас и жителей соседних домов.

1. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов защиты, используйте предохранители только заводского изготовителя, не допускайте использование «жучков». Не допускайте перегрузок сети, избегайте включать в сеть одновременно несколько электроприборов;

- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1,5 кВт), не используйте самодельные (кустарные) электрообогреватели;

- не сушите одежду и белье на электрообогревателях и над газовыми и электрическими плитами;

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь – алюминий). - не эксплуатируйте временные электропроводки;

- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов;

- не оставляйте включенными в сеть зарядные устройства для мобильных телефонов и переносных компьютеров.

2. При эксплуатации газовых нагревательных приборов запрещается:

- закрывать вентиляционные решетки, ремонтировать дымоходы без отключения газа;

- применять огонь для обнаружения утечек газа из газопроводов и приборов;

- пользоваться неисправными газовыми приборами.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовым прибором, закрыть все краны, открыть окна, вызвать аварийную газовую службу, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

3.  Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

- проведите перед отопительным сезоном чистку дымоходов, очищайте дымоходы и печи от сажи  не реже одного раза в три месяца ;

- проверьте высоту дымовых труб, необходимо чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

- проверьте  и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно устраните трещины в кладке печей и дымоходов;

- постоянно проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов установите металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

4.  При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы;

- устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

-  Если  в доме имеется баня или сауна, необходимо следить за противопожарным состоянием бани в процессе топки печи и произвести осмотр на предмет отсутствия внешних признаков (запах гари, дым, тление, пламя) загорания  бани по окончании банных процедур.

5.На  придомовой территории необходимо иметь:

- емкость с водой и первичные средства пожаротушения (огнетушитель).

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара:

- Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

- Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлекайте внимание прохожих.

- Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети.

- Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.

- Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет дым.

- При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна- приток кислорода сделает пламя еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через нее. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа.

Отдел надзорной деятельности города Сочи напоминает:

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!